## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 06,38 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 06,57 2018.01.10 | 0.32 | - | журнал заявок ОДС | 19 от 10.01.2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
2 | Кузедеево | Ф.10-2-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 07,05 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 7,55 2018.01.10 | 0.83 | - | журнал заявок ОДС | 20 от 10.01,2018 | Работы проводит Кондомский РЭС
3 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 21,05 2018.01.10 | 05,30 2018.01.11 | 05,30 2018.01.11 | 8.42 | - | журнал заявок ОДС | 24 от 10.01.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
4 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 16,55 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 18,10 2018.01.11 | 1.25 | - | журнал заявок ОДС | 30 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-4-038
5 | М еталлургов | Т-4-038 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 21,55 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 22,28 2018.01.11 | 0.55 | - | журнал заявок ОДС | 33 от 11.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, натяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ-1 пролета
6 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 03,12 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 05,10 2018.01.12 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 34 от 12.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
7 | Сосновка | Т-2-008 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 20,50 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 22,35 2018.01.21 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 68 от 21.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-008
8 | Сосновка | Т-2-010 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16,30 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 17,01 2018.01.23 | 0.52 | - | журнал заявок ОДС | 74 от 23.01.2018 | Произвели осмотр по ВЛ-0,4кВ, включение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП Т-2-010
9 | Урочище Высоковское | Ф.10-6-Ч | ЛЭП | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,00 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 16,20 2018.01.27 | 3.33 | - | журнал заявок ОДС | 88 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, отключение ТП"Шадрин"от ВЛ-10кВ
10 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 23,00 2018.01.27 | 0,45 2018.01.28 | 0,45 2018.01.28 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 90 от 27.01.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, замену предохранителяв РУ-0,4кВ Т-3-001
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2018 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Таргайский дом отдыха | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 10,25 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 15,55 2018.02.02 | 5.5 | - | журнал заявок ОДС | 133 от 02.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
2 | Учул | Ф.6-8-У | ЛЭП | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 17,00 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 18,58 2018.02.09 | 1.97 | - | журнал заявок ОДС | 171 от 09.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
3 | Загадное | Ф.10-33-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 06,30 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 8,03 2018.02.10 | 1.55 | - | журнал заявок ОДС | 172 от 10.02.2018 | Работы проводит Мысковский РЭС
4 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 934 | 08,05 2018.02.10 | 10,52 2018.02.10 | 11,01 2018.02.10 | 2.93 | - | журнал заявок ОДС | 173 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-32-М, замену изолятора на оп.№116/1
5 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 20,35 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 22,50 2018.02.10 | 2.25 | - | журнал заявок ОДС | 177 от 10.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, ТП; включение ВА в ТП Ю-2-075
6 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18,49 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 20,25 2018.02.12 | 1.6 | - | журнал заявок ОДС | 182 от 12.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
7 | Бунгур | Ю-2-075 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 07,14 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 9,30 2018.02.13 | 2.27 | - | журнал заявок ОДС | 184 от 13.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Ю-2-075
8 | Бунгур | Т-3-001 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 7,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 11,10 2018.02.20 | 4 | - | журнал заявок ОДС | 211 от 20.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ замену ВА в ТП Т-3-001
9 | Кругленькое | Т-6-009 | ПС | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11,10 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 16,54 2018.02.22 | 5.73 | - | журнал заявок ОДС | 226 от 22.02.2018 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС
10 | Мостовая | Т-3-014 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 10,55 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 14,10 2018.02.23 | 3.25 | - | журнал заявок ОДС | 227 от 23.02.2018 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-3-014
11 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 13,50 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 13,54 2018.02.27 | 0.07 | - | журнал заявок ОДС | 248 от 27.02.2018 | Работы проводит Осинниковский РЭС
…..
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании