ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ТРСК Новокузнецкого района»

Наименование услуги (процесса): Согласование места установки прибора учёта электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учёта и иных компонентов измерительных комплексов и систем учёта электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик приборов учёта.

Круг заявителей: Юридические лица, ИП, собственники жилых домов и (или) индивидуальных строений, имеющих технологическое присоединение к сетям МУП «ТРСК Новокузнецкого района» и лица, заключившие с МУП «ТРСК Новокузнецкого района» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно, пункт 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ПП РФ от 04.05.2012г. N 442.

Условия оказания услуги (процесса): Письменный запрос в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на согласование места установки прибора учёта.

В запросе должны быть указаны:

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;

место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета;

метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета;

предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений).

Результат оказания услуги (процесса): Согласование мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или отказ в согласовании в случае отсутствия технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации или при несоответствие предложенных в запросе мест установки, требованиям законодательства Российской Федерации.

Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 15 рабочих дней со дня приёма запроса.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Приём запроса на согласование места установки прибора учета | Наличие в запросе необходимых сведений | Письменно | В рабочее время | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ПП РФ от 04.05.2012г. N 442. |
| 2 | Согласование | Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета или отказ в согласовании с указанием причин отказа. | Письменно | В течение 15 рабочих дней |