## 1
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации для территорий городских населенных пунктов за 2016-2018 гг.
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ | Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб.
Максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | план | - | 12000 | 24633.56 | 11297.5774
1.3 | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) | план | - | 12000 | 24633.56 | 11297.5774
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) | план | - | 12000 | 24633.56 | 11297.5774
1.3.1.4 | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) | план | - | 12000 | 24633.56 | 11297.5774
1.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
… | <пообъектная расшифровка>
1.3.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП 4х35 | план | 0.4 | 1000 | 105.31 | 580.5495
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП 4х50 | план | 0.4 | 1000 | 128.34 | 614.5158
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП 4х70 | план | 0.4 | 1000 | 157.96 | 671.7177
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП 4х95 | план | 0.4 | 1000 | 190.87 | 730.0858
1.3.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП-2 3х35+1х50 | план | 0.4 | 1000 | 105.31 | 557.1409
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП-2 3х50+1х70 | план | 0.4 | 1000 | 128.34 | 583.7089
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП-2 3х70+1х95 | план | 0.4 | 1000 | 157.96 | 676.3042
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-0,38 кВ проводом СИП-2 3х95+1х95 | план | 0.4 | 1000 | 190.87 | 744.852
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х50 | план | 10 | 1000 | 4243.4 | 1277.1417
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х70 | план | 10 | 1000 | 5369.2 | 1477.0035
1.3.1.4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х95 | план | 10 | 1000 | 6408.4 | 1527.3352
1.3.1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х120 | план | 10 | 1000 | 7447.6 | 1857.2224
2 | Строительство кабельных линий | план | - | 6000 | 32475 | 7718.8083
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6)) | план | - | 6000 | 32475 | 7718.8083
2.1.2 | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | план | - | 6000 | 32475 | 7718.8083
2.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | план | - | 6000 | 32475 | 7718.8083
2.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
… | <пообъектная расшифровка>
2.1.2.1.2 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х70 | план | 10 | 1000 | 3637.2 | 926.0432
2.1.2.1.2 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х95 | план | 10 | 1000 | 4416.6 | 1029.7583
2.1.2.1.3 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х120 | план | 10 | 1000 | 5109.4 | 1162.4276
2.1.2.1.3 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х150 | план | 10 | 1000 | 5802.2 | 1342.7298
2.1.2.1.3 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х185 | план | 10 | 1000 | 6668.2 | 1509.826
2.1.2.1.4 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки ААШв 10 кВ 3х240 | план | 10 | 1000 | 6841.4 | 1748.0234
3 | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
… | <пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | план | - | - | 2106.54 | 6130.5482
4.2 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), блочные (j=1), комплектные (j=2), кирпичные (j=3), мачтовые (j=4), встроенные (j=5) | план | - | - | 1506.82 | 3261.4425
4.2.1 | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2) | план | - | - | 1506.82 | 3261.4425
4.4 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), блочные (j=1), комплектные (j=2), кирпичные (j=3), мачтовые (j=4), встроенные (j=5) | план | - | - | 599.72 | 2869.1057
4.4.1 | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2) | план | - | - | 599.72 | 2869.1057
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
… | <пообъектная расшифровка>
4.2.1.2 | Строительство КТП-63 кВА | план | 0.4 |  | 59.22 | 432.1374
4.2.1.2 | Строительство КТП-100 кВА | план | 0.4 |  | 94 | 455.4278
4.2.1.3 | Строительство КТП-160 кВА | план | 0.4 |  | 150.4 | 487.0606
4.2.1.3 | Строительство КТП-250 кВА | план | 0.4 |  | 235 | 539.4383
4.2.1.4 | Строительство КТП-400 кВА | план | 0.4 |  | 376 | 597.018
4.2.1.5 | Строительство КТП-630 кВА | план | 0.4 |  | 592.2 | 750.3604
4.4.1.1 | Строительство МКТП-25 кВА | план | 0.4 |  | 23.5 | 427.4508
4.4.1.2 | Строительство МКТП-40 кВА | план | 0.4 |  | 37.6 | 441.812
4.4.1.2 | Строительство МКТП-63 кВА | план | 0.4 |  | 59.22 | 458.4809
4.4.1.2 | Строительство МКТП-100 кВА | план | 0.4 |  | 94 | 471.3275
4.4.1.2 | Строительство МКТП-160 кВА | план | 0.4 |  | 150.4 | 502.9285
4.4.1.2 | Строительство МКТП-250 кВА | план | 0.4 |  | 235 | 567.106
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные | - | - | - | - | -
и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
… | <пообъектная расшифровка>
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
… | <пообъектная расшифровка>

## 2
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ за 2016-2018 гг.
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяжен-ность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железо-бетонные (j=3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолирован-ный провод (k=2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включи-тельно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6)) | - | - | - | -
… | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | -
2 | Строительство кабельных линий | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5)) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k=1) и много-жильные (k=2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m=2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5), свыше 200 квадратных мм (m=6)) | - | - | - | -
… | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | -

## 3
Приложение №2
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы (средние) на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Средний объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | нет | нет
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | нет | нет
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | нет | нет

## 4
Приложение №3
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Средние расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Средняя длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Средний объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | нет | нет | нет
| 0,4 кВ | нет | нет | нет
| 1 - 20 кВ | нет | нет | нет
| 35 кВ | нет | нет | нет
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | нет | нет | нет
| 0,4 кВ | нет | нет | нет
| 1 - 20 кВ | нет | нет | нет
| 35 кВ | нет | нет | нет

## 5
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 30 января 2019 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за 2019 год (на 18.10.2019 г.)
Категория заявителей |  | Количество |  |  | Максимальная |  |  | Стоимость договоров
|  | договоров (штук) |  |  | мощность (кВт) |  |  | (без НДС)
(тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1—20 | 35 кВ | 0,4 кВ | 1—20 | 35 кВ | 0,4 кВ | 1—20 | 35 кВ
|  |  | кВ | и выше |  | кВ | и выше |  | кВ | и выше
1. | До 15 кВт — всего | 121 |  |  | 1377.2 |  |  | 184.1865
| в том числе | 110 | [5 empty] | 49.0947
льготная категория*
2. | От 15 до 150 кВт — всего | 24 | 1 |  | 903 | 130 |  | 142.4035 | 12.166
в том числе
льготная категория**
3. | От 150 кВт до 670 кВт — всего |  | 1 |  |  | 535.5 |  |  | 45.1877
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 6
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 30 января 2019 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за 2019 год (на 18.10.2019 г.)
Категория заявителей |  | Количество заявок |  |  | Максимальная
|  | (штук) |  |  | мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1—20 | 35 кВ | 0,4 кВ | 1—20 | 35 кВ
|  |  | кВ | и выше |  | кВ | и выше
1. | До 15 кВт — всего | 123 |  |  | 1377.3
| в том числе | 110 |  |  | 1331.1
льготная категория*
2. | От 15 до 150 кВт — всего | 24 | 1 |  | 843 | 130
в том числе
льготная категория**
3. | От 150 кВт до 670 кВт — всего |  | 1 |  |  | 535.5
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## П2
Приложение №2
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 45566.0873 | 122 | 2095.5 | 373.4925
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 247847.6227 | 122 | 2095.5 | 2031.5379
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 41831.1622 | 112 | 2213 | 373.4925
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 112846.1778 | 112 | 2213 | 1007.5552
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 45192.5948 | 121 | 1891.155 | 373.4925
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 160008.2452 | 121 | 1891.155 | 1322.3822