## 1 кв. 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
№ п/п | Населенный пункт | Наименование центра питания (ПС) | Наименование фидера | Наименование ТП 10(6)/0,4 кВ | Адрес расположения ТП | Мощность кВА | Объем загрузки ТП, кВт | Объем свободной для тех.присоединения мощности, кВт
1 | п. Черемза | ЦОФ "Сибирь" | Ф 6-12-П | Т-1-001 | ул. Романтиков | 250 | 216.7 | 5.8
2 | п. Безруково | ЦОФ "Сибирь" (РП БТК) | Ф 6-13-Ж | Т-1-002 | ул. Коммунальная, 30 | 630 | 157.1 | 403.6
3 | п. Безруково | П/С "Безруковская" 35/6 | Ф 6-5-Б | Т-1-003 | ул. Коммунальная, 41 | 320 | 284.8 | 31.7
4 | с. Атаманово | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-1-К | Т-1-004 | ул. Свердлова, | 250 | 222.5 | 0
5 | с. Атаманово | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-1-К | Т-1-005 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
6 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-6-Т | Т-1-006 | ул. Кирова (Машинистов) | 160 | 140.9 | 1.5
7 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-007 | ул. Строителей | 630 | 364.6 | 196.1
8 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-008 | ул. Свердлова | 400 | 356 | 0
9 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-009 | ул. Советская | 250 | 130.2 | 92.3
10 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-010 | ул. Советская 1А | 400 | 356 | 0
11 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-011 | ул. Усова | 400 | 356 | 0
12 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-012 | ул. Советская | 250 | 222.5 | 0
13 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-013 | ул. Советская | 250 | 222.5 | 0
14 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-014 | ул. Майская | 160 | 142.4 | 0
15 | п. Красинск | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-001 | ул. Садовая | 100 | 81 | 8
16 | п. Калиновский | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-002 | ул. Центральная | 160 | 142.4 | 0
17 | д. Учул | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-003 | ул. Рябиновая | 250 | 221.1 | 1.4
18 | с. Малиновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-004 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
19 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-7-С | Т-2-005 | ул. Калинина | 250 | 222.5 | 0
20 | п. Таргайский д/о | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-006 | ул. Лесная | 630 | 560.7 | 0
21 | п. Таргайский д/о | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-007 | ул. Лесная | 160 | 142.4 | 0
22 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-18-Д | Т-2-008 | ул. Туркменская | 250 | 222.5 | 0
23 | п. Пушкино | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-009 | ул. Центральная | 40 | 35.6 | 0
24 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-010 | ул. Озерная | 630 | 560.7 | 0
25 | с. Куртуково | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-6-А | Т-2-011 | ул. Зорькина | 400 | 356 | 0
26 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-018 | ул. Озерная | 400 | 381 | 21
27 | п. Нижние Кинерки | П/С "Николаевская" 110/35/10 | Ф 10-12-НК | Т-2-012 | ул. Родниковая | 63 | 56.1 | 0
28 | п. Нижние Кинерки | П/С "Николаевская" 110/35/10 | Ф 10-12-НК | Т-2-013 | ул. Тихая | 160 | 142.4 | 0
29 | п. Ленинский | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-015 | ул. Кооперативная | 100 | 55 | 34
30 | д. Михайловка | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-016 | ул Солнечная | 250 | 0 | 222.5
31 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-18-Д | Т-2-017 | ул. Озерная (пескобаза) | 25 | 22.3 | 0
32 | с. Бунгур | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-32-П | Т-3-001 | ул. Луговая | 250 | 222.5 | 0
33 | с. Бунгур | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-32-П | Т-3-002 | ул. Сосновская | 63 | 56.1 | 0
34 | п. Подгорный | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ЦДС | Т-3-003 | ул. Центральная | 630 | 425.2 | 135.5
35 | д. Шарап | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ЦДС | Т-3-004 | ул. Центральная | 100 | 89 | 0
36 | д. Южный | П/С "Бунгурская" 110/35/6 | Ф 6-7 БШ | Т-3-006 | ул. Цветочная | 100 | 89 | 0
37 | п. Рассвет | П/С "Новобунгурская" 100/35/6 | Ф 6-3-С | Т-3-007 | ул. Сахалинская | 250 | 12.65 | 209.85
38 | д. Апанас | П/С "Апанасовская" 110/35/6 | Ф 6-26-М | Т-3-008 | с/о Березка | 250 | 222.5 | 0
39 | п. Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-009 | п.Загорский | 400 | 356 | 0
40 | п. Загорский | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-16-К | Т-3-010 | ул. Школьная (котельная) | 2Х630 | 777.5 | 343.9
41 | п. Рассвет | П/С "Новобунгурская" 100/35/6 | Ф 6-3-С | Т-3-011 | п. Рассвет | 63 | 41.1 | 15
42 | п.Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-012 | п.Загорский | 2Х630 | 1121.4 | 0
43 | п. Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-013 | п.Загорский | 250 | 222.5 | 0
44 | д. Мостовая | П/С "Апанасовская" 110/35/6 | Ф 6-26-М | Т-3-014 | ул. Прокатчиков | 400 | 320.7 | 35.3
45 | п. Камешки | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-015 | ул. Солнечная | 160 | 98.6 | 43.8
46 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-016 | (котельная) | 250 | 123.5 | 99
47 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-017 | ул. Лесническая | 400 | 356 | 0
48 | д. Таловая | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-018 | ул. Таежная | 100 | 84.5 | 4.5
49 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-019 | (очистные) | 160 | 117.4 | 25
50 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-3-С | Т-3-020 | Селянка-Р | 160 | 127.4 | 15
51 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-021 | ул. Леонова, 3, 3а | 2х250 | 445 | 0
52 | д. Глуховка | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-022 | д. Глуховка | 63 | 56.1 | 0
53 | д. Глуховка | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-023 | ул. Речная | 100 | 89 | 0
54 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-024 | ул. Кедровая | 400 | 356 | 0
55 | с. Красулино | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-4-В | Т-4-001 | скважина | 25 | 22.25 | 0
56 | с. Красулино | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-4-В | Т-4-002 | ул. Молодежная | 400 | 257.8 | 98.2
57 | п. Тагарыш | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-003 | ул. Красноармейская | 800 | 96.8 | 615.2
58 | п. Тагарыш | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-003 | ул. Красноармейская | 800 | 12.6 | 699.4
59 | п. Недорезово | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-004 | п. Недорезово | 800 | 712 | 0
60 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-005 | ул. Весенняя | 250 | 148.2 | 74.3
61 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-006 | ул. Весенняя | 250 | 222.5 | 0
62 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-007 | ул. Зеленая | 250 | 222.5 | 0
63 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-008 | ул. Обводная | 2х400 | 574.5 | 137.5
64 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-009 | п.Казанково | 2х100 | 95.2 | 82.8
65 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-010 | п.Казанково | 40 | 27.5 | 8.1
66 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К | Т-4-011 | п. Казанково | 40 | 35.6 | 0
67 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К | Т-4-012 | п. Казанково | 40 | 35.6 | 0
68 | с. Ильинка | П/С "Ильинская городская -1" 110/35/10 | Ф 10-25-И | Т-4-014 | ул. Ковригина | 250 | 222.5 | 0
69 | с.Ильинка | П/С "Ильинская городская -1" 110/35/11 | Ф 10-25-И | Т-4-015 | ул. В. Бедаревой | 250 | 222.5 | 0
70 | с.Ильинка | П/С "Ильинская городская-2" 110/35/10 | Ф 10-2-П | Т-4-016 | ул. Южная | 250 | 222.5 | 0
71 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф | Т-4-017 | котельная ввод-1 | 630 | 560.7 | 0
72 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-3-Ф | Т-4-017 | котельная ввод-2 | 630 | 560.7 | 0
73 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-018 | ТП-9 | 100 | 89 | 0
74 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-019 | КТПН-10 | 400 | 356 | 0
75 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-020 | КТПН-11 | 100 | 89 | 0
76 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-021 | КТПН-12 | 100 | 89 | 0
77 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-022 | КТПН-13 | 100 | 89 | 0
78 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-023 | КТПН-14 | 100 | 89 | 0
79 | п. Металлургов | П/С "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-1-Б | Т-4-024 | ФНС-2 | 160 | 138.3 | 4.1
80 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-12-П | Т-4-025 | КТПН-2 | 400 | 356 | 0
81 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-12-П | Т-4-026 | ул. Молодежная | 2х400 | 518.9 | 193.1
82 | п. Сметанино | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-027 | ул. Новолучшево | 25 | 22.25 | 0
83 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-028 | п. Металлургов | 40 | 21 | 14.6
84 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-029 | ПНС-1 | 250 | 222.5 | 0
85 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-030 | КТПН-1 (ул. Школьная) | 400 | 356 | 0
86 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-031 | Соколуха-1 | 400 | 73.7 | 282.3
87 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-032 | Соколуха-2 | 400 | 356 | 0
88 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-033 | школа | 400 | 356 | 0
89 | п. Северный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-034 | п. Северный | 400 | 356 | 0
90 | п. Северный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-035 | ул. Луговая | 400 | 356 | 0
91 | п. Восточный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-036 | п.Восточный | 400 | 218.9 | 137.1
92 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-037 | контора | 250 | 222.5 | 0
93 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-038 | Ветпункт | 250 | 222.5 | 0
94 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-039 | ул. Озерная | 400 | 163.2 | 192.8
95 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-043 | ул. Новостройка | 1000 | 245 | 645
96 | п. Недорезово | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К | Т-4-044 | п. Недорезово | 100 | 15 | 74
97 | п. Кузедеево | РП 10кВ "Кузедеево" | Ф 10-4-Ш | Т-5-001 | ул Пролетарская | 250 | 203.2 | 19.3
98 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-001 | ул. Центральная | 400 | 356 | 0
99 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-002 | ул. Блынского | 400 | 356 | 0
100 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-003 | ул. Чапаева | 250 | 148.4 | 74.1
101 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-004 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
102 | п. Загадное | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-33-Т | Т-6-005 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
103 | п. Краснознаменка | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-006 | ул. Центральная | 250 | 114.4 | 108.1
104 | п. Увал | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-007 | ул. Дачная | 160 | 142.4 | 0
105 | п. Увал | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-008 | ул. Дорожная | 180 | 160.2 | 0
106 | с. Кругленькое | П/С "Кузнецкая" 110/35/10 | Ф 10-28-К | Т-6-009 | ул. Механизаторов | 250 | 94 | 128.5
107 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-010 | Стационар | 2Х250 | 270.6 | 174.4
108 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-011 | Новый микрорайон | 2Х250 | 445 | 0
109 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-012 | Почта | 2х400 | 608.3 | 103.7
110 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-013 | Контора ЖКХ | 2Х400 | 712 | 0
111 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-22-П (Ф 10-23-П) | Т-6-014 | Церковь | 1х250+1х160 | 222.5 | 0
112 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-11-В (Ф 10-6-В) | Т-6-015 | п. Чистогорский | 250 | 217.9 | 4.6
113 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-016 | д. №31-д.№38 | 2Х250 | 318.5 | 126.5
114 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-017 | д.№35 | 2Х400 | 253.4 | 458.6
115 | с. Славино | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-5-Г | Т-6-018 | с.Славино | 160 | 142.4 | 0
116 | д. Есаулка | П/С "Абашевская 3/4" | Ф.10-18-А | Т-6-019 | ул. Заречная | 63 | 56 | 0
117 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф.10-18-Д | Т-2-014 | скважина Пескобаза | 25 | 10.55 | 9.45
118 | с. Атаманово | П/С "Драгунский Водозабор" 110/35/10 | Ф.10-22-А | Т-1-015 | ул. Драгунская | 2х250 | 445 | 0
119 | п. Усть-Аскарлы | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-020 | ул. Береговая | 400 | 356 | 0
[7 empty] | 27979 | 6410.5 | 21568.5

## 2 кв. 2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
№ п/п | Населенный пункт | Наименование центра питания (ПС) | Наименование фидера | Наименование ТП 10(6)/0,4 кВ | Адрес расположения ТП | Мощность кВА | Объем загрузки ТП, кВт | Объем свободной для тех.присоединения мощности, кВт
1 | п. Черемза | ЦОФ "Сибирь" | Ф 6-12-П | Т-1-001 | ул. Романтиков | 250 | 216.7 | 5.8
2 | п. Безруково | ЦОФ "Сибирь" (РП БТК) | Ф 6-13-Ж | Т-1-002 | ул. Коммунальная, 30 | 630 | 157.1 | 403.6
3 | п. Безруково | П/С "Безруковская" 35/6 | Ф 6-5-Б | Т-1-003 | ул. Коммунальная, 41 | 320 | 284.8 | 31.7
4 | с. Атаманово | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-1-К | Т-1-004 | ул. Свердлова, | 250 | 222.5 | 0
5 | с. Атаманово | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-1-К | Т-1-005 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
6 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-6-Т | Т-1-006 | ул. Кирова (Машинистов) | 160 | 140.9 | 1.5
7 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-007 | ул. Строителей | 630 | 364.6 | 196.1
8 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-008 | ул. Свердлова | 400 | 356 | 0
9 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-009 | ул. Советская | 250 | 130.2 | 92.3
10 | п.ст. Тальжино | РП 10кВ "Тальжино" | Ф 10-17-С | Т-1-010 | ул. Советская 1А | 400 | 356 | 0
11 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-011 | ул. Усова | 400 | 356 | 0
12 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-012 | ул. Советская | 250 | 222.5 | 0
13 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-013 | ул. Советская | 250 | 222.5 | 0
14 | п. Елань | П/С "Абагур-Лесной"110/ 35/6 | Ф 6-12-Е (Ф 6-4-Е) | Т-1-014 | ул. Майская | 160 | 142.4 | 0
15 | п. Красинск | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-001 | ул. Садовая | 100 | 81 | 8
16 | п. Калиновский | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-002 | ул. Центральная | 160 | 142.4 | 0
17 | д. Учул | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-003 | ул. Рябиновая | 250 | 236.1 | 15
18 | с. Малиновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-004 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
19 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-7-С | Т-2-005 | ул. Калинина | 250 | 222.5 | 0
20 | п. Таргайский д/о | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-006 | ул. Лесная | 630 | 560.7 | 0
21 | п. Таргайский д/о | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-17-Л | Т-2-007 | ул. Лесная | 160 | 142.4 | 0
22 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-18-Д | Т-2-008 | ул. Туркменская | 250 | 222.5 | 0
23 | п. Пушкино | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-009 | ул. Центральная | 40 | 35.6 | 0
24 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-010 | ул. Озерная | 630 | 560.7 | 0
25 | с. Куртуково | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-6-А | Т-2-011 | ул. Зорькина | 400 | 356 | 0
26 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-018 | ул. Озерная | 400 | 381 | 21
27 | п. Нижние Кинерки | П/С "Николаевская" 110/35/10 | Ф 10-12-НК | Т-2-012 | ул. Родниковая | 63 | 56.1 | 0
28 | п. Нижние Кинерки | П/С "Николаевская" 110/35/10 | Ф 10-12-НК | Т-2-013 | ул. Тихая | 160 | 142.4 | 0
29 | п. Ленинский | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-1-П | Т-2-015 | ул. Кооперативная | 100 | 80 | 9
30 | д. Михайловка | П/С "Калмыковская" 110/35/6 | Ф 6-8-У | Т-2-016 | ул Солнечная | 250 | 0 | 222.5
31 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф 10-18-Д | Т-2-017 | ул. Озерная (пескобаза) | 25 | 22.3 | 0
32 | с. Бунгур | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-32-П | Т-3-001 | ул. Луговая | 250 | 222.5 | 0
33 | с. Бунгур | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-32-П | Т-3-002 | ул. Сосновская | 63 | 56.1 | 0
34 | п. Подгорный | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ЦДС | Т-3-003 | ул. Центральная | 630 | 425.2 | 135.5
35 | д. Шарап | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ЦДС | Т-3-004 | ул. Центральная | 100 | 89 | 0
36 | д. Южный | П/С "Бунгурская" 110/35/6 | Ф 6-7 БШ | Т-3-006 | ул. Цветочная | 100 | 89 | 0
37 | п. Рассвет | П/С "Новобунгурская" 100/35/6 | Ф 6-3-С | Т-3-007 | ул. Сахалинская | 250 | 12.65 | 209.85
38 | д. Апанас | П/С "Апанасовская" 110/35/6 | Ф 6-26-М | Т-3-008 | с/о Березка | 250 | 222.5 | 0
39 | п. Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-009 | п.Загорский | 400 | 356 | 0
40 | п. Загорский | П/С "Шахтовая" 110/35/6 | Ф 6-16-К | Т-3-010 | ул. Школьная (котельная) | 2Х630 | 777.5 | 343.9
41 | п. Рассвет | П/С "Новобунгурская" 100/35/6 | Ф 6-3-С | Т-3-011 | п. Рассвет | 63 | 41.1 | 15
42 | п.Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-012 | п.Загорский | 2Х630 | 1121.4 | 0
43 | п. Загорский | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-013 | п.Загорский | 250 | 222.5 | 0
44 | д. Мостовая | П/С "Апанасовская" 110/35/6 | Ф 6-26-М | Т-3-014 | ул. Прокатчиков | 400 | 320.7 | 35.3
45 | п. Камешки | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-015 | ул. Солнечная | 160 | 98.6 | 43.8
46 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-016 | (котельная) | 250 | 123.5 | 99
47 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-017 | ул. Лесническая | 400 | 356 | 0
48 | д. Таловая | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-018 | ул. Таежная | 100 | 84.5 | 4.5
49 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-019 | (очистные) | 160 | 117.4 | 25
50 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-3-С | Т-3-020 | Селянка-Р | 160 | 127.4 | 15
51 | с. Костенково | П/С"Листвянская" 35/6 | Ф 6-2 | Т-3-021 | ул. Леонова, 3, 3а | 2х250 | 445 | 0
52 | д. Глуховка | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-022 | д. Глуховка | 63 | 56.1 | 0
53 | д. Глуховка | П/С "Куйбышевская" 110/35/6 | Ф 6-ПФ-1 | Т-3-023 | ул. Речная | 100 | 89 | 0
54 | с. Костенково | П/С "Костенковская" 110/35/10 | Ф 10-7-Т | Т-3-024 | ул. Кедровая | 400 | 356 | 0
55 | с. Красулино | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-4-В | Т-4-001 | скважина | 25 | 22.25 | 0
56 | с. Красулино | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-4-В | Т-4-002 | ул. Молодежная | 400 | 257.8 | 98.2
57 | п. Тагарыш | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-003 | ул. Красноармейская | 800 | 96.8 | 615.2
58 | п. Тагарыш | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-003 | ул. Красноармейская | 800 | 12.6 | 699.4
59 | п. Недорезово | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К (Ф 10-13К) | Т-4-004 | п. Недорезово | 800 | 712 | 0
60 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-005 | ул. Весенняя | 250 | 148.2 | 74.3
61 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-006 | ул. Весенняя | 250 | 222.5 | 0
62 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-007 | ул. Зеленая | 250 | 222.5 | 0
63 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-008 | ул. Обводная | 2х400 | 574.5 | 137.5
64 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-009 | п.Казанково | 2х100 | 95.2 | 82.8
65 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К (Ф 10-2-К) | Т-4-010 | п.Казанково | 40 | 27.5 | 8.1
66 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К | Т-4-011 | п. Казанково | 40 | 35.6 | 0
67 | п. Казанково | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-1-К | Т-4-012 | п. Казанково | 40 | 35.6 | 0
68 | с. Ильинка | П/С "Ильинская городская -1" 110/35/10 | Ф 10-25-И | Т-4-014 | ул. Ковригина | 250 | 222.5 | 0
69 | с.Ильинка | П/С "Ильинская городская -1" 110/35/11 | Ф 10-25-И | Т-4-015 | ул. В. Бедаревой | 250 | 222.5 | 0
70 | с.Ильинка | П/С "Ильинская городская-2" 110/35/10 | Ф 10-2-П | Т-4-016 | ул. Южная | 250 | 222.5 | 0
71 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф | Т-4-017 | котельная ввод-1 | 630 | 560.7 | 0
72 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-3-Ф | Т-4-017 | котельная ввод-2 | 630 | 560.7 | 0
73 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-018 | ТП-9 | 100 | 89 | 0
74 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-019 | КТПН-10 | 400 | 356 | 0
75 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-020 | КТПН-11 | 100 | 89 | 0
76 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-021 | КТПН-12 | 100 | 89 | 0
77 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-022 | КТПН-13 | 100 | 89 | 0
78 | п. Степной | п/с "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-10-Ф (Ф 10-3-Ф) | Т-4-023 | КТПН-14 | 100 | 89 | 0
79 | п. Металлургов | П/С "Ильинская городская-2" 110/10 | Ф 10-1-Б | Т-4-024 | ФНС-2 | 160 | 138.3 | 4.1
80 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-12-П | Т-4-025 | КТПН-2 | 400 | 356 | 0
81 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-12-П | Т-4-026 | ул. Молодежная | 2х400 | 518.9 | 193.1
82 | п. Сметанино | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-027 | ул. Новолучшево | 25 | 22.25 | 0
83 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-028 | п. Металлургов | 40 | 21 | 14.6
84 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-18-РП | Т-4-029 | ПНС-1 | 250 | 222.5 | 0
85 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-030 | КТПН-1 (ул. Школьная) | 400 | 356 | 0
86 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-031 | Соколуха-1 | 400 | 73.7 | 282.3
87 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-032 | Соколуха-2 | 400 | 356 | 0
88 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-033 | школа | 400 | 356 | 0
89 | п. Северный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-034 | п. Северный | 400 | 356 | 0
90 | п. Северный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-035 | ул. Луговая | 400 | 356 | 0
91 | п. Восточный | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-036 | п.Восточный | 400 | 218.9 | 137.1
92 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-037 | контора | 250 | 222.5 | 0
93 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-038 | Ветпункт | 250 | 222.5 | 0
94 | п.Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-039 | ул. Озерная | 400 | 193.2 | 162.8
95 | п. Металлургов | П/С "Степная" 110/35/10 | Ф 10-19-М (Ф-10-4-РП) | Т-4-043 | ул. Новостройка | 1000 | 245 | 645
96 | п. Недорезово | П/С "Стройбаза" 110/35/10 | Ф 10-12-К | Т-4-044 | п. Недорезово | 100 | 15 | 74
97 | п. Кузедеево | РП 10кВ "Кузедеево" | Ф 10-4-Ш | Т-5-001 | ул Пролетарская | 250 | 203.2 | 19.3
98 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-001 | ул. Центральная | 400 | 356 | 0
99 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-002 | ул. Блынского | 400 | 356 | 0
100 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-003 | ул. Чапаева | 250 | 148.4 | 74.1
101 | п. Осиновое плесо | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-004 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
102 | п. Загадное | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-33-Т | Т-6-005 | ул. Центральная | 250 | 222.5 | 0
103 | п. Краснознаменка | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-006 | ул. Центральная | 250 | 114.4 | 108.1
104 | п. Увал | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-007 | ул. Дачная | 160 | 142.4 | 0
105 | п. Увал | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-008 | ул. Дорожная | 180 | 160.2 | 0
106 | с. Кругленькое | П/С "Кузнецкая" 110/35/10 | Ф 10-28-К | Т-6-009 | ул. Механизаторов | 250 | 94 | 128.5
107 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-010 | Стационар | 2Х250 | 270.6 | 174.4
108 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-011 | Новый микрорайон | 2Х250 | 445 | 0
109 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-012 | Почта | 2х400 | 608.3 | 103.7
110 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-013 | Контора ЖКХ | 2Х400 | 712 | 0
111 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-22-П (Ф 10-23-П) | Т-6-014 | Церковь | 1х250+1х160 | 222.5 | 0
112 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-11-В (Ф 10-6-В) | Т-6-015 | п. Чистогорский | 250 | 217.9 | 4.6
113 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-016 | д. №31-д.№38 | 2Х250 | 318.5 | 126.5
114 | п. Чистогорский | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-16-Ж (Ф10-26-Ж) | Т-6-017 | д.№35 | 2Х400 | 253.4 | 458.6
115 | с. Славино | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-5-Г | Т-6-018 | с.Славино | 160 | 142.4 | 0
116 | д. Есаулка | П/С "Абашевская 3/4" | Ф.10-18-А | Т-6-019 | ул. Заречная | 63 | 56 | 0
117 | с. Сосновка | П/С "Сосновская" 110/35/10 | Ф.10-18-Д | Т-2-014 | скважина Пескобаза | 25 | 10.55 | 9.45
118 | с. Атаманово | П/С "Драгунский Водозабор" 110/35/10 | Ф.10-22-А | Т-1-015 | ул. Драгунская | 2х250 | 445 | 0
119 | п. Усть-Аскарлы | П/С "Сидоровская" 110/35/10 | Ф 10-32-М | Т-6-020 | ул. Береговая | 400 | 356 | 0
[7 empty] | 28049 | 6369.1 | 21679.9