## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (январь 2021 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2021.01.03 | 18,25 2021.01.03 | 18,25 2021.01.03 | 0,,833 | - | журнал заявок ОДС | 2 от 03.01.2021 | Работы проводит ООО"Вперед"
2 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 19,00 2021.01.03 | 21,10 2021.01.03 | 21,10 2021.01.03 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 3 от 03.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП (отключение КТП-438)
3 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М СП-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 21,35 2021.01.17 | 03,20 2021.01.18 | 03,20 2021.01.18 | 5.75 | - | журнал заявок ОДС | 29 от 17.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену разрядника на ТП Т-6-020
4 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 11,30 2021.01.18 | 14,22 2021.01.18 | 14,22 2021.01.18 | 2.866 | - | журнал заявок ОДС | 31 от 18.01.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К)
5 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 17,45 2021.01.18 | 18,40 2021.01.18 | 18,40 2021.01.18 | 0.916 | - | журнал заявок ОДС | 32 от 18.01.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
6 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 17,40 2021.01.27 | 01,05 2021.01.28 | 01,05 2021.01.28 | 7.416 | - | журнал заявок ОДС | 58 от 27.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушения не выявлены. Временем 00,30 пробное включение- не успешно. Произвели отключение потр.отпаек ТП"Сады" и ТП "ООО Вперед". При отключенных потреб.отпайках временем 01,05 Ф.10-1-К под напряжением
7 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,30 2021.01.29 | 12,40 2021.01.29 | 12,40 2021.01.29 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 65 от 29.01.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (отключение Ф.10-2-Т)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (февраль 2021 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12,50 2021.02.07 | 13,45 2021.02.07 | 13,45 2021.02.07 | 0.917 | - | журнал заявок ОДС | 112 от 07.02.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
2 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 02,50 2021.02.09 | 04,30 2021.02.09 | 04,30 2021.02.09 | 1.667 | - | журнал заявок ОДС | 116 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-Т)
3 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 02,53 2021.02.09 | 03,08 2021.02.09 | 03,08 2021.02.09 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 117 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-1-П)
4 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 02,10 2021.02.09 | 12,50 2021.02.09 | 12,50 2021.02.09 | 10.666 | - | журнал заявок ОДС | 118 от 09.02.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-5-Г)
5 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 05,00 2021.02.09 | 12,59 2021.02.09 | 12,59 2021.02.09 | 7.983 | - | журнал заявок ОДС | 121 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
6 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12,35 2021.02.12 | 13,55 2021.02.12 | 13,55 2021.02.12 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 135 от 12.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
7 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,15 2021.02.14 | 15,00 2021.02.14 | 15,00 2021.02.14 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 142 от 14.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
8 | Костенково, Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 17,50 2021.02.14 | 19,35 2021.02.14 | 19,35 2021.02.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 143 от 14.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
9 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20,20 2021.02.17 | 01,45 2021.02.18 | 01,45 2021.02.18 | 5.417 | - | журнал заявок ОДС | 160 от 17.02.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет, заменили проходной изолятор
10 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 11,30 2021.02.19 | 12,20 2021.02.19 | 12,20 2021.02.19 | 0.817 | - | журнал заявок ОДС | 165 от 19.02.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
11 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 14,48 2021.02.19 | 15,52 2021.02.19 | 15,52 2021.02.19 | 1.066 | - | журнал заявок ОДС | 167 от 19.02.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
12 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 14,48 2021.02.19 | 15,55 2021.02.27 | 15,55 2021.02.27 | 4.95 | - | журнал заявок ОДС | 193от 27.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
13 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 08,35 2021.02.28 | 11,00 2021.02.28 | 11,00 2021.02.28 | 2.417 | - | журнал заявок ОДС | 195от 28.02.2022 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
14 | Подстрелка | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12,05 2021.02.28 | 13,40 2021.02.28 | 13,40 2021.02.28 | 1.583 | - | журнал заявок ОДС | 196 от 28.02.2021 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4-Ш)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (март 2021 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 12,55 2021.03.01 | 14,00 2021.03.01 | 14,00 2021.03.01 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 205 от 01.03.2021 | Работы проводит Новоузнецкий РЭС (отключение Ф.6-32-П)
2 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 06,20 2021.03.09 | 11,00 2021.03.09 | 11,00 2021.03.09 | 4.667 | - | журнал заявок ОДС | 237 от 09.03.2021 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
3 | Сосновка | Т-2-008 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 18,35 2021.03.19 | 20,05 2021.03.19 | 20,05 2021.03.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 19.03.2021 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-2-008
4 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 13,20 2021.03.21 | 16,49 2021.03.21 | 16,49 2021.03.21 | 3.48 | - | журнал заявок ОДС | 306 от 21.03.2021 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
5 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 13,20 2021.03.24 | 16,14 2021.03.24 | 16,14 2021.03.24 | 2.9 | - | журнал заявок ОДС | 323 от 24.03.2021 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4)
6 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12,20 2021.03.24 | 14,51 2021.03.24 | 14,51 2021.03.24 | 2.517 | - | журнал заявок ОДС | 324 от 24.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
7 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 15,15 2021.03.24 | 16,40 2021.03.24 | 16,40 2021.03.24 | 1.417 | - | журнал заявок ОДС | 325 от 24.03.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, натяжку провода
8 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 15,10 2021.03.24 | 20,30 2021.03.24 | 20,30 2021.03.24 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 326 от 24.03.2021 | МУП ТРСК произвели осмотр, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
9 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 17,00 2021.03.24 | 18,20 2021.03.24 | 18,20 2021.03.24 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 24.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
10 | Чистогорский, Сидорово | Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 15,15 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 335 от 26.03.2021 | Работы проводит МРСК Юга (Откл Ф.10-26-Ж; Ф.10-10-С)
11 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 16,00 2021.03.27 | 19,52 2021.03.27 | 19,52 2021.03.27 | 3.866 | - | журнал заявок ОДС | 340 от 27.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено (отключение Ф.10-8-К)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании

## за 1-й квартал
Сведения о техническом состоянии электрических сетей МУП "ТРСК Новокузнецкого района" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению (за 1-й квартал 2021 года)
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации (населенный пункт) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1-5)* | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Противоаварийные мероприятия
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Славино | ТП-22-2*400 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,35 2021.01.03 | 18,25 2021.01.03 | 18,25 2021.01.03 | 0,,833 | - | журнал заявок ОДС | 2 от 03.01.2021 | Работы проводит ООО"Вперед"
2 | Подстрелка | КТП-438 | ТП | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 19,00 2021.01.03 | 21,10 2021.01.03 | 21,10 2021.01.03 | 2.166 | - | журнал заявок ОДС | 3 от 03.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, нарушений не выявлено, включение ВА в ТП (отключение КТП-438)
3 | Осиновое Плесо | Ф.10-32-М СП-2 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 637 | 21,35 2021.01.17 | 03,20 2021.01.18 | 03,20 2021.01.18 | 5.75 | - | журнал заявок ОДС | 29 от 17.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, замену разрядника на ТП Т-6-020
4 | Атаманово | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 11,30 2021.01.18 | 14,22 2021.01.18 | 14,22 2021.01.18 | 2.866 | - | журнал заявок ОДС | 31 от 18.01.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-1-К)
5 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 17,45 2021.01.18 | 18,40 2021.01.18 | 18,40 2021.01.18 | 0.916 | - | журнал заявок ОДС | 32 от 18.01.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
6 | Казанково | Ф.10-1-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 17,40 2021.01.27 | 01,05 2021.01.28 | 01,05 2021.01.28 | 7.416 | - | журнал заявок ОДС | 58 от 27.01.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, нарушения не выявлены. Временем 00,30 пробное включение- не успешно. Произвели отключение потр.отпаек ТП"Сады" и ТП "ООО Вперед". При отключенных потреб.отпайках временем 01,05 Ф.10-1-К под напряжением
7 | Сосновка | Ф.10-2-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11,30 2021.01.29 | 12,40 2021.01.29 | 12,40 2021.01.29 | 1.166 | - | журнал заявок ОДС | 65 от 29.01.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (отключение Ф.10-2-Т)
8 | Безруково | Ф.6-5-Б | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12,50 2021.02.07 | 13,45 2021.02.07 | 13,45 2021.02.07 | 0.917 | - | журнал заявок ОДС | 112 от 07.02.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.6-5-Б)
9 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 02,50 2021.02.09 | 04,30 2021.02.09 | 04,30 2021.02.09 | 1.667 | - | журнал заявок ОДС | 116 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-7-Т)
10 | Сосновка | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 02,53 2021.02.09 | 03,08 2021.02.09 | 03,08 2021.02.09 | 0.25 | - | журнал заявок ОДС | 117 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (отключение Ф.10-1-П)
11 | Славино | Ф.10-5-Г | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 02,10 2021.02.09 | 12,50 2021.02.09 | 12,50 2021.02.09 | 10.666 | - | журнал заявок ОДС | 118 от 09.02.2021 | Работы проводит Мысковский РЭС (отключение Ф.10-5-Г)
12 | Ильинка | Ф.10-2-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 05,00 2021.02.09 | 12,59 2021.02.09 | 12,59 2021.02.09 | 7.983 | - | журнал заявок ОДС | 121 от 09.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-2-П)
13 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12,35 2021.02.12 | 13,55 2021.02.12 | 13,55 2021.02.12 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 135 от 12.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
14 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,15 2021.02.14 | 15,00 2021.02.14 | 15,00 2021.02.14 | 2.75 | - | журнал заявок ОДС | 142 от 14.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
15 | Костенково, Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 17,50 2021.02.14 | 19,35 2021.02.14 | 19,35 2021.02.14 | 1.75 | - | журнал заявок ОДС | 143 от 14.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
16 | Ленинский | Ф.10-1-П | ЛЭП | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20,20 2021.02.17 | 01,45 2021.02.18 | 01,45 2021.02.18 | 5.417 | - | журнал заявок ОДС | 160 от 17.02.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, убрали посторонний предмет, заменили проходной изолятор
17 | Кузедеево | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 11,30 2021.02.19 | 12,20 2021.02.19 | 12,20 2021.02.19 | 0.817 | - | журнал заявок ОДС | 165 от 19.02.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (Отключение Ф.10-4-Ш)
18 | Куртуково | Ф.10-6-А | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 14,48 2021.02.19 | 15,52 2021.02.19 | 15,52 2021.02.19 | 1.066 | - | журнал заявок ОДС | 167 от 19.02.2021 | Работы проводит Осиниковский РЭС (Отключение Ф.10-6-А)
19 | Мостовая | Ф.6-26-М | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 14,48 2021.02.19 | 15,55 2021.02.27 | 15,55 2021.02.27 | 4.95 | - | журнал заявок ОДС | 193от 27.02.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.6-26-М)
20 | Таловая | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 08,35 2021.02.28 | 11,00 2021.02.28 | 11,00 2021.02.28 | 2.417 | - | журнал заявок ОДС | 195от 28.02.2022 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
21 | Подстрелка | Ф.10-4-Ш | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12,05 2021.02.28 | 13,40 2021.02.28 | 13,40 2021.02.28 | 1.583 | - | журнал заявок ОДС | 196 от 28.02.2021 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4-Ш)
22 | Бунгур | Ф.6-32-П | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 12,55 2021.03.01 | 14,00 2021.03.01 | 14,00 2021.03.01 | 1.083 | - | журнал заявок ОДС | 205 от 01.03.2021 | Работы проводит Новоузнецкий РЭС (отключение Ф.6-32-П)
23 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 06,20 2021.03.09 | 11,00 2021.03.09 | 11,00 2021.03.09 | 4.667 | - | журнал заявок ОДС | 237 от 09.03.2021 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
24 | Сосновка | Т-2-008 | ТП | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 18,35 2021.03.19 | 20,05 2021.03.19 | 20,05 2021.03.19 | 1.5 | - | журнал заявок ОДС | 293 от 19.03.2021 | Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, включение ВА в ТП Т-2-008
25 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 13,20 2021.03.21 | 16,49 2021.03.21 | 16,49 2021.03.21 | 3.48 | - | журнал заявок ОДС | 306 от 21.03.2021 | Работы проводит РЖД (отключение Ф.10-4)
26 | Подстрелка | Ф.10-4 | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 13,20 2021.03.24 | 16,14 2021.03.24 | 16,14 2021.03.24 | 2.9 | - | журнал заявок ОДС | 323 от 24.03.2021 | Работы проводит РЖД (Отключение Ф.10-4)
27 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12,20 2021.03.24 | 14,51 2021.03.24 | 14,51 2021.03.24 | 2.517 | - | журнал заявок ОДС | 324 от 24.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ф.10-7-Т)
28 | Костенково | Ф.10-7-Т | ЛЭП | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 15,15 2021.03.24 | 16,40 2021.03.24 | 16,40 2021.03.24 | 1.417 | - | журнал заявок ОДС | 325 от 24.03.2021 | Произвели осмотр ВЛ-10кВ, натяжку провода
29 | Малиновка | Ф.10-17-Л | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 15,10 2021.03.24 | 20,30 2021.03.24 | 20,30 2021.03.24 | 5.333 | - | журнал заявок ОДС | 326 от 24.03.2021 | МУП ТРСК произвели осмотр, нарушений не выявлено. Работы проводит Осинниковский РЭС (Отключение Ф.10-17-Л)
30 | Бунгур | Ю-2-075 | ТП | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 17,00 2021.03.24 | 18,20 2021.03.24 | 18,20 2021.03.24 | 1.333 | - | журнал заявок ОДС | 327 от 24.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС (Отключение Ю-2-075)
31 | Чистогорский, Сидорово | Ф.10-26-Ж, Ф.10-10-С | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 15,15 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | 0.75 | - | журнал заявок ОДС | 335 от 26.03.2021 | Работы проводит МРСК Юга (Откл Ф.10-26-Ж; Ф.10-10-С)
32 | Казанково | Ф.10-8-К | ЛЭП | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 16,00 2021.03.27 | 19,52 2021.03.27 | 19,52 2021.03.27 | 3.866 | - | журнал заявок ОДС | 340 от 27.03.2021 | Работы проводит Новокузнецкий РЭС, МУП ТРСК произвели осмотр ВЛ-10кВ,нарушений не выявлено (отключение Ф.10-8-К)
*Коды причин прекращения передачи электрической энергии
1 | Сверхнормативные сроки эксплуатации и прочие причины
2 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
3 | Воздействие сверхрасчётных природно-климатических нагрузок
4 | Повреждения в сети потребителя
5 | Повреждения в сетях смежной сетевой компании